## 様式(1)
調達案件番号 ：26070 |  |  | 所 在 地 ：
品名及び数量 ：プログラムフリーザー 一式 |  |  | 商号又は名称：
|  |  | 代表者職氏名： |  | ㊞
1 本体 | [5 empty] | ←必要に応じて追加・削除
仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
1 | 本体装置の動力電源は単相100Vで使用できること
2 | 0.25mlストローの最大凍結本数が40本以上であること
3 | 温度調節精度が±0.3℃以内であること
4 | 冷却温度勾配が毎分－0.3～－0.5℃の範囲内かつ0.1℃単位で任意選択できること
5 | 植氷温度設定が－5.5～－7.5℃の範囲内かつ0.1℃単位で変更可能であること
6 | 植氷保持時間が5～30分の範囲で1分単位で設定可能であること
7 | 凍結完了温度が－25～－30℃の範囲で0.1単位で設定可能であること
8 | 任意プログラムを10以上保存可能であること
9 | 冷却媒体としてのエタノール必要量が1000ml以下であること
10 | 操作は、カラー液晶タッチパネルで実施できること
11 | 20～30℃の環境温度下において正常に冷却可能であること
12 | 無停電電源装置が装備されていること
13 | 県内にメンテナンス作業を依頼できる営業所もしくは代理店があること
14 | 搬入、据付、試運転調整ならびに運転指導等機器の設置に関するすべてを含むこと
15 | 機器本体および付属品を接続あるいは作動させるために必要な物品を備えること
2 付属品
仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
1
2
3
4
5
6
7
3 その他
仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
1
2
3
4
5
6
7
※調達要求課担当者の署名押印後、会計課担当者に提出すること。
以上、全て仕様を満たしていることを確認しました。
令和 年 月 日 所 属：
職氏名： 印