## 様式(1)
調達案件番号 ：26072 |  |  | 所 在 地 ：
品名及び数量 ：顕微鏡システム 一式 |  |  | 商号又は名称：
|  |  | 代表者職氏名： |  | ㊞
1 本体 | [5 empty] | ←必要に応じて追加・削除
仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
1 | 本装置は、実体顕微鏡、正立顕微鏡、専用カメラ、専用ソフトウェアで構成されること
2 | 実体顕微鏡は以下の要件を満たすこと ○三眼鏡筒で専用カメラが接続可能であること ○ＬＥＤ照明であること ○倍率は、接眼レンズとの組み合わせにより50 倍まで対応可能であること
3 | 正立顕微鏡は以下の要件を満たすこと ○三眼鏡筒で専用カメラが接続可能であること ○10倍の接眼レンズ、4倍、10倍、40倍の対物 レンズが付属すること
4 | 専用カメラは以下の要件を満たすこと ○実体顕微鏡及び正立顕微鏡に接続できること ○500万画素以上のカラーカメラであること ○画像を直接あるいはメディアを用いてパソコ ンに取り込むことが出来ること
5 | 専用ソフトウェアにより画像の取得、後処理、注釈の追加が可能であること
6 | 県内にメンテナンス作業を依頼できる営業所もしくは代理店があること
7 | 搬入、据付、試運転調整並びに運転指導等機器の設置に関するすべてを含むこと
8 | 機器本体及び付属品を接続あるいは作動させるために必要な物品を備えること
9 | 日本語の取扱説明書を添付すること
2 付属品
仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
1
2
3
4
5
6
7
3 その他
仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
1
2
3
4
5
6
7
※調達要求課担当者の署名押印後、会計課担当者に提出すること。
以上、全て仕様を満たしていることを確認しました。
令和 年 月 日 所 属：
職氏名： 印