## アスベスト大気サンプラー
調達案件番号 ：26077 |  |  | 所 在 地 ：
品名及び数量 ：アスベスト大気サンプラー ４台 |  |  | 商号又は名称：
|  |  | 代表者職氏名： |  | ㊞
アスベスト大気サンプラー | [5 empty] | ←必要に応じて追加・削除
仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
1 | アスベスト大気サンプラー 本体
環境省の「アスベストモニタリングマニュアル」(第4.2版)に規定されている大気中のアスベスト測定に準じたアスベスト大気サンプラーであること。
ア | 直径47mmの円形ろ紙用のホルダーで有効ろ過直径が35mmとなる捕集用ろ紙を用い、吸引流量10L/minで連続４時間安定的に大気を捕集できるポンプを備えていること。
イ | アに規定する吸引流量の調節が可能であること。
ウ | 瞬時流量値(L/min)を目視により確認できる機能を備えていること。
エ | アに規定する捕集時間を設定できるタイマー機能を備えていること。
オ | バッテリーと接続することで、電源のない場所でも使用できること。
カ | 電源は、AC100V、50／60Hz共用であること。
2 | 付属品
標準付属品の他、次の付属品を備えること。（ただし、標準付属品として、次の付属品を備えている場合は、この限りではない。）
ア | ろ紙ホルダー ４個 直径47mmの円形ろ紙を装着可能で、有効ろ過直径が35mmとなるカウル付きオープンフェース型のものであること。 円形ろ紙の装着に、ろ紙クリップが必要な場合は付属すること。
イ | 三脚 ４組 捕集高さが地上1.5m以上2m以内に調整できるものであること。 アに規定するろ紙ホルダーの固定に必要な器具があれば付属すること。
ウ | 接続チューブ(2m以上) ４本
エ | バッテリー ４個 １に規定するアスベスト大気サンプラーに接続でき、直径47mmの円形ろ紙を用いて10L/minの流量で吸引した場合に約13時間以上動作可能な容量であること。 AC100Vで充電可能であり、必要なケーブル等を付属すること。
※調達要求課担当者の署名押印後、会計課担当者に提出すること。
以上、全て仕様を満たしていることを確認しました。
令和 年 月 日 所 属：
職氏名： 印