## 生物顕微鏡
調達案件番号 ： |  |  | 所 在 地 ：
品名及び数量 ： 生物顕微鏡 一式 |  |  | 商号又は名称：
|  |  | 代表者職氏名： |  | ㊞
仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
1 | 本体装置の動力電源は単相100Vで使用できること。
2 | 鏡筒の双眼部は、接眼レンズの視野数22㎜であること
3 | 顕微鏡カラーデジタルカメラを装着できること。
4 | 顕微鏡視野をPCレスでも投影するためのFullHDディスプレイと接続できること。
5 | 附属品は、次のとおり備えていること。 エルゴ鏡筒C-TE2、ダストカバーF550S、エルゴＤSCポートC－0.55×C-TEP３,アッべコンデンサーC-AB、左ハンドルのセラミックコートステージ（標本ホルダ付き、2枚用右開き）、生物顕微鏡用対物レンズ各種、モニター、顕微鏡デジタルカメラ、スタンドアローンケーブルセット（HDMIケーブル、SDカード、無線マウス、カメラACアダプター、電源コード）
6 | 蛍光光源はLED光源であること。
7 | 生物顕微鏡用対物レンズについては、次のとおり備えていること。 明視野10Ｘ、20Ｘ、40Ｘ、100ＸOIL、NCG40Ｘ、NCG100X
8 | デジタルカメラはHDMI接続でき、画像データSDカードに保存できること。
9 | モニター付きであること
10 | 県内にメンテナンス作業を依頼できる営業所もしくは代理店があること。
11 | 搬入、据付、試運転調整ならびに運転指導等機器の設置に関するすべてを含むこと。
12 | 機器本体及び付属品を接続あるいは作動させるために必要な物品を備えること
13 | 日本語の取扱説明書を添付すること。
14
※調達要求課担当者の署名押印後、会計課担当者に提出すること。
以上、全て仕様を満たしていることを確認しました。
令和８年 月 日 所 属： 農林水産部農業振興局畜産課
職氏名： 係長 徳永 麻有香 印