## 法非適用_電気事業
愛媛県 伊方町 | [6 empty] | 経営比較分析表 | 分析欄
業務名 | 業種・事業名 |  |  | 自己資本構成比率（％） |  | 水力発電所数 | 剰余金の使途について（具体的な使用実績事業を記入してください） | １．経営の状況について
法非適用 | 電気事業 |  |  | 該当数値なし |  | - | ・次年度繰越 47,041千円 （目的：大規模修繕が発生した場合の修繕費及び事業廃止時の施設撤去費用。） | 本事業の経営状況としては、これまでに計画時の想定を上回る収支を計上しており、極めて良好である。特に、平成26年度までは落雷事故等に伴うブレード修繕を製造元である海外メーカーに直接委託していたが、平成27年度から国内業者に切り替えたことで修繕費の大幅な削減が図られ、結果近年の経営状況は特に良好である。
ごみ発電所数 | 風力発電所数 |  |  | 太陽光発電所数 |  | その他発電所数
- | 1 |  |  | - |  | -
料金契約終了年月日 | ＦＩＴ適用終了年月日 |  |  | 電力小売事業実施の有無 |  | 売電先
平成37年6月30日 伊方町風力発電所 | 平成37年6月30日 伊方町風力発電所 |  |  | 無 |  | 四国電力株式会社
地産地消エネルギーへの寄与度（％）※1
-
※1 行政区域内の需要家に小売されたことが客観的に明らかであるものを計上。なお、この基本情報をもって全ての地産地消エネルギーへの取り組みを評価するものではない。
年間発電電力量（MWh） | 40544 | 40909 |  | 41275 | 41640 | 42005
水力発電 | - | - |  | - | - | -
ごみ発電 | - | - |  | - | - | -
風力発電 | 3664 | 3155 |  | 3051 | 2655 | 3087
太陽光発電 | - | - |  | - | - | -
合計 | 3664 | 3155 |  | 3051 | 2655 | 3087
| ＦＩＴ以外 |  | ＦＩＴ |  | 合計
年間電灯電力量収入（千円） | - |  | 62396 |  | 62396
●電気事業全体
１．経 営 の 状 況
|  |  |  | ●発電型式別 |  |  |  | ２．経営のリスクについて
設備利用率は全国平均並みに20%前後で推移している。落雷事故により長期間運転停止を余儀なくされた平成26年度は17.8%とやや低いものの、2001～2005年に設置された陸上風力発電（20kW以上）の平均設備利用率（「電源種別（太陽光・風力）のコスト動向等について」平成28年11月資源エネルギー庁、当該設備は2004年設置）17.5%を上回っており、平均して高い水準で推移している。今後も同水準で推移していくと想定される。 修繕費比率は、同じく落雷事故の影響で平成26年度が特に高いが、過去5年間は全国平均と比較して17%程度低い。ただし、設置から12年が経過しており、全体的に施設の老朽化が見受けられ、今後は修繕費率の上昇が懸念されるが、単年度収支に影響はあるものの、剰余金に与える影響は少ないと想定される。 企業債残高対料金収入比率は、堅実に低下しており、全国平均とほぼ同様な推移となっている。企業債の償還は料金契約期間内である平成31年度で満了となるため、償還財源の確保に支障はないと想定される。 FIT収入割合は100%と固定価格買取制度に完全に依存した状況であるが、平成31年度末には企業債の償還が終わるため、以降料金契約期間満了となる平成37年6月30日までは大幅な黒字が期待される。FIT適用終了後の事業のあり方については、現時点で方針は定まっていないが、今後策定を予定している経営戦略において、FIT終了による電力料収入の変動リスクも踏まえ検討することとしている。
２．経 営 の リ ス ク
全体総括
これまでの経営状況は上述のとおり良好であった。加えて、料金契約期間内である平成31年度には企業債の償還期間が満了となるため、以降料金契約期間満了までの間の業績見通しは極めて明るい。今後、策定を予定している経営戦略のなかで、料金契約期間満了後の経営について検討する必要があり、事業を継続する場合は、施設の延命化に要する費用等、必要な経費を十分に考慮した上で、判断する必要がある。
※ 平成23年度から平成27年度における各指標の全国平均値は、当時の団体数を基に算出していますが、設備利用率及び修繕費比率、企業債残高対料金収入比率、FIT収入割合については、平成27年度の団体数を基に平均値を算出しています。
目標値
○ 施設全体
（最大出力合計1,700kW）
○ 水力発電
（最大出力合計-kW）
○ ごみ発電
（最大出力合計-kW）
○ 風力発電
（最大出力合計1,700kW）
○ 太陽光発電
（最大出力合計-kW）

## データ (hidden)
電気事業(法非適用) | [21 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
項番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372
大項目 | 年度 | 団体コード | 業務コード | 業種コード | 事業コード | 施設コード | 基本情報 | [13 empty] | 年間発電力量 | [24 empty] | 年間電灯電力量収入 |  |  | 経営の状況 | [52 empty] | 施設全体 | [10 empty] | 施設全体 | [9 empty] | 施設全体 | [9 empty] | 施設全体 | [9 empty] | 施設全体 | [9 empty] | 水力発電 | [10 empty] | 水力発電 | [9 empty] | 水力発電 | [9 empty] | 水力発電 | [9 empty] | 水力発電 | [9 empty] | ごみ発電 | [10 empty] | ごみ発電 | [9 empty] | ごみ発電 | [9 empty] | ごみ発電 | [9 empty] | ごみ発電 | [9 empty] | 風力発電 | [10 empty] | 風力発電 | [9 empty] | 風力発電 | [9 empty] | 風力発電 | [9 empty] | 風力発電 | [9 empty] | 太陽光発電 | [10 empty] | 太陽光発電 | [9 empty] | 太陽光発電 | [9 empty] | 太陽光発電 | [9 empty] | 太陽光発電 | [9 empty] | 施設数
中項目 | [20 empty] | 水力発電 |  |  |  |  | ごみ発電 |  |  |  |  | 風力発電 |  |  |  |  | 太陽光発電 |  |  |  |  | 合計発電 | [7 empty] | 収益的収支比率（％） | [10 empty] | 営業収支比率（％） | [10 empty] | 流動比率（％） | [10 empty] | 供給原価（円） | [9 empty] | EBITDA（千円） | [10 empty] | 設備利用率（％） | [9 empty] | 修繕費比率（％） | [9 empty] | 企業債残高対料金収入比率（％） | [9 empty] | 有形固定資産減価償却率（％） | [9 empty] | FIT収入割合（％） | [10 empty] | 設備利用率（％） | [9 empty] | 修繕費比率（％） | [9 empty] | 企業債残高対料金収入比率（％） | [9 empty] | 有形固定資産減価償却率（％） | [9 empty] | FIT収入割合（％） | [10 empty] | 設備利用率（％） | [9 empty] | 修繕費比率（％） | [9 empty] | 企業債残高対料金収入比率（％） | [9 empty] | 有形固定資産減価償却率（％） | [9 empty] | FIT収入割合（％） | [10 empty] | 設備利用率（％） | [9 empty] | 修繕費比率（％） | [9 empty] | 企業債残高対料金収入比率（％） | [9 empty] | 有形固定資産減価償却率（％） | [9 empty] | FIT収入割合（％） | [10 empty] | 設備利用率（％） | [9 empty] | 修繕費比率（％） | [9 empty] | 企業債残高対料金収入比率（％） | [9 empty] | 有形固定資産減価償却率（％） | [9 empty] | FIT収入割合（％） | [9 empty] | 水力発電 |  |  |  | ごみ |  |  |  | 風力 |  |  |  | 太陽光
小項目 | [6 empty] | 都道府県・団体名称 | 業務名 | 業種・事業名 | 自己資本構成比率 | 水力発電所数 | ごみ発電所数 | 風力発電所数 | 太陽光発電所数 | その他発電所数 | 料金契約終了年月日 | ＦＩＴ適用終了年月日 | 電力小売事業実施の有無 | 売電先 | 地産地消エネルギーへの寄与度 | N-4 | N-3 | N-2 | N-1 | N | N-4 | N-3 | N-2 | N-1 | N | N-4 | N-3 | N-2 | N-1 | N | N-4 | N-3 | N-2 | N-1 | N | N-4 | N-3 | N-2 | N-1 | N | ＦＩＴ以外 | ＦＩＴ | 合計 | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 目標値 | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 目標値 | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 目標値 | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 最大出力合計 | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 最大出力合計 | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 最大出力合計 | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 最大出力合計 | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 最大出力合計 | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | N4年度 | N3年度 | N2年度 | N1年度 | N4年度 | N3年度 | N2年度 | N1年度 | N4年度 | N3年度 | N2年度 | N1年度 | N4年度 | N3年度 | N2年度 | N1年度
参照用 | 2015 | 384429 | 47 | 04 | 0 | 000 | 愛媛県 伊方町 | 法非適用 | 電気事業 | 該当数値なし | - | - | 1 | - | - | 平成37年6月30日 伊方町風力発電所 | 平成37年6月30日 伊方町風力発電所 | 無 | 四国電力株式会社 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3664 | 3155 | 3051 | 2655 | 3087 | - | - | - | - | - | 3664 | 3155 | 3051 | 2655 | 3087 | - | 62396 | 62396
| 2015 | 384429 | 47 | 04 | 0 | 000 | 愛媛県 伊方町 | 法非適用 | 電気事業 | 該当数値なし | - | - | 1 | - | - | 平成37年6月30日 伊方町風力発電所 | 平成37年6月30日 伊方町風力発電所 | 無 | 四国電力株式会社 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3664 | 3155 | 3051 | 2655 | 3087 | - | - | - | - | - | 3664 | 3155 | 3051 | 2655 | 3087 | - | 62396 | 62396 | 97.7 | 119 | 135.4 | 102 | 117.3 | 138.2 | 180.2 | 164.5 | 124.7 | 118.8 | 100 | 203.6 | 244.4 | 279.2 | 179.9 | 205.5 | 245.2 | 296.2 | 366.9 | 324.6 | 255.4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11959.9 | 14097 | 14525.1 | 19839.2 | 17237.1 | 7500.6 | 7095.7 | 11717.4 | 17642.5 | 18815.8 | 21840 | 31283 | 38526 | 23875 | 32065 | 95057 | 120361 | 108538 | 58539 | 37685 | 1700 | 24.5 | 21.2 | 20.5 | 17.8 | 20.7 | 40.2 | 42.7 | 38.5 | 37.7 | 33.9 | 12.3 | 28.6 | 21.3 | 44 | 31.5 | 41.4 | 23.7 | 21.6 | 13.7 | 16.3 | 401.8 | 286 | 217.8 | 204.3 | 141.6 | 184.7 | 126.1 | 102.5 | 99.7 | 101.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.9 | 100 | 100 | 100 | - | 22.1 | 55.5 | 70.2 | 72.7 | - | - | - | - | - | - | 55.8 | 67.5 | 64 | 56.1 | 61.8 | - | - | - | - | - | 61.2 | 29.2 | 22.1 | 16.7 | 8.7 | - | - | - | - | - | 420.9 | 362.4 | 279.2 | 333.7 | 334.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.7 | 56.2 | 58.4 | 80.6 | - | - | - | - | - | - | 47.9 | 51.6 | 49.8 | 50.3 | 47.9 | - | - | - | - | - | 36.1 | 8.5 | 11.5 | 5.2 | 13 | - | - | - | - | - | 91.2 | 58.5 | 34.5 | 26.3 | 24.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.1 | 40.7 | 52.3 | 52.8 | 1700 | 24.5 | 21.2 | 20.5 | 17.8 | 20.7 | 19.1 | 19.2 | 19.6 | 18.5 | 16.1 | 12.3 | 28.6 | 21.3 | 44 | 31.5 | 48.1 | 44.6 | 42.6 | 43.7 | 45.4 | 401.8 | 286 | 217.8 | 204.3 | 141.6 | 437.3 | 282.2 | 178.4 | 146.2 | 137.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.9 | 100 | 100 | 100 | - | 52.7 | 84.2 | 98.4 | 98.4 | - | - | - | - | - | - | - | 9.6 | 6.4 | 13.7 | 12 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.2 | 2.9 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 460.6 | 282.4 | 213.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 96.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
[48 empty] | 収益的収支比率（％） | [10 empty] | 営業収支比率（％） | [10 empty] | 流動比率（％） | [10 empty] | 供給原価（円） | [9 empty] | EBITDA（千円） | [9 empty] | 最大出力合計 | 設備利用率（％） | [9 empty] | 修繕費比率（％） | [9 empty] | 企業債残高対料金収入比率（％） | [9 empty] | 有形固定資産減価償却率（％） | [9 empty] | FIT収入割合（％） | [9 empty] | 最大出力合計 | 設備利用率（％） | FALSE | ←数値ありフラグ(T:有 F:無) | [7 empty] | 修繕費比率（％） | FALSE | ←数値ありフラグ(T:有 F:無) | [7 empty] | 企業債残高対料金収入比率（％） | FALSE | ←数値ありフラグ(T:有 F:無) | [7 empty] | 有形固定資産減価償却率（％） | FALSE | ←数値ありフラグ(T:有 F:無)※FALSE固定 | [7 empty] | FIT収入割合（％） | FALSE | ←数値ありフラグ(T:有 F:無) | [7 empty] | 最大出力合計 | 設備利用率（％） | FALSE | ←数値ありフラグ(T:有 F:無) | [7 empty] | 修繕費比率（％） | FALSE | ←数値ありフラグ(T:有 F:無) | [7 empty] | 企業債残高対料金収入比率（％） | FALSE | ←数値ありフラグ(T:有 F:無) | [7 empty] | 有形固定資産減価償却率（％） | FALSE | ←数値ありフラグ(T:有 F:無)※FALSE固定 | [7 empty] | FIT収入割合（％） | FALSE | ←数値ありフラグ(T:有 F:無) | [7 empty] | 最大出力合計 | 設備利用率（％） | TRUE | ←数値ありフラグ(T:有 F:無) | [7 empty] | 修繕費比率（％） | TRUE | ←数値ありフラグ(T:有 F:無) | [7 empty] | 企業債残高対料金収入比率（％） | TRUE | ←数値ありフラグ(T:有 F:無) | [7 empty] | 有形固定資産減価償却率（％） | FALSE | ←数値ありフラグ(T:有 F:無)※FALSE固定 | [7 empty] | FIT収入割合（％） | TRUE | ←数値ありフラグ(T:有 F:無) | [7 empty] | 最大出力合計 | 設備利用率（％） | FALSE | ←数値ありフラグ(T:有 F:無) | [7 empty] | 修繕費比率（％） | FALSE | ←数値ありフラグ(T:有 F:無) | [7 empty] | 企業債残高対料金収入比率（％） | FALSE | ←数値ありフラグ(T:有 F:無) | [7 empty] | 有形固定資産減価償却率（％） | FALSE | ←数値ありフラグ(T:有 F:無)※FALSE固定 | [7 empty] | FIT収入割合（％） | FALSE | ←数値ありフラグ(T:有 F:無)
| Ｎ－４年度 | Ｎ－３年度 | Ｎ－２年度 | Ｎ－１年度 | Ｎ年度 | [42 empty] | 表用 | [10 empty] | 表用 | [10 empty] | 表用 | [10 empty] | 表用 | [9 empty] | 表用 | [9 empty] | （最大出力合計1,700kW） | 表用 | [9 empty] | 表用 | [9 empty] | 表用 | [9 empty] | 表用 | [9 empty] | 表用 | [9 empty] | （最大出力合計-kW） | 表用 | [9 empty] | 表用 | [9 empty] | 表用 | [9 empty] | 表用 | [9 empty] | 表用 | [9 empty] | （最大出力合計-kW） | 表用 | [9 empty] | 表用 | [9 empty] | 表用 | [9 empty] | 表用 | [9 empty] | 表用 | [9 empty] | （最大出力合計1,700kW） | 表用 | [9 empty] | 表用 | [9 empty] | 表用 | [9 empty] | 表用 | [9 empty] | 表用 | [9 empty] | （最大出力合計-kW） | 表用 | [9 empty] | 表用 | [9 empty] | 表用 | [9 empty] | 表用 | [9 empty] | 表用
年度 | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [43 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [6 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [6 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [6 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [6 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [6 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [6 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [6 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [6 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005
[48 empty] | ■ 当該値 | 97.7 | 119 | 135.4 | 102 | 117.3 | [5 empty] | ■ 当該値 | 203.6 | 244.4 | 279.2 | 179.9 | 205.5 | [5 empty] | ■ 当該値 | - | - | - | - | - | [5 empty] | ■ 当該値 | 11959.9 | 14097 | 14525.1 | 19839.2 | 17237.1 |  |  |  |  | ■ 当該値 | 21840 | 31283 | 38526 | 23875 | 32065 | [5 empty] | ■ 当該値 | 24.5 | 21.2 | 20.5 | 17.8 | 20.7 |  |  |  |  | ■ 当該値 | 12.3 | 28.6 | 21.3 | 44 | 31.5 |  |  |  |  | ■ 当該値 | 401.8 | 286 | 217.8 | 204.3 | 141.6 |  |  |  |  | ■ 当該値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 当該値 | - | 74.9 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | ■ 当該値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 当該値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 当該値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 当該値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 当該値 | - | - | - | - | - | [5 empty] | ■ 当該値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 当該値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 当該値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 当該値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 当該値 | - | - | - | - | - | [5 empty] | ■ 当該値 | 24.5 | 21.2 | 20.5 | 17.8 | 20.7 |  |  |  |  | ■ 当該値 | 12.3 | 28.6 | 21.3 | 44 | 31.5 |  |  |  |  | ■ 当該値 | 401.8 | 286 | 217.8 | 204.3 | 141.6 |  |  |  |  | ■ 当該値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 当該値 | - | 74.9 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | ■ 当該値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 当該値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 当該値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 当該値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 当該値 | - | - | - | - | -
[48 empty] | ■ 平均値 | 138.2 | 180.2 | 164.5 | 124.7 | 118.8 | [5 empty] | ■ 平均値 | 245.2 | 296.2 | 366.9 | 324.6 | 255.4 | [5 empty] | ■ 平均値 | - | - | - | - | - | [5 empty] | ■ 平均値 | 7500.6 | 7095.7 | 11717.4 | 17642.5 | 18815.8 |  |  |  |  | ■ 平均値 | 95057 | 120361 | 108538 | 58539 | 37685 | [5 empty] | ■ 平均値 | 40.2 | 42.7 | 38.5 | 37.7 | 33.9 |  |  |  |  | ■ 平均値 | 41.4 | 23.7 | 21.6 | 13.7 | 16.3 |  |  |  |  | ■ 平均値 | 184.7 | 126.1 | 102.5 | 99.7 | 101.4 |  |  |  |  | ■ 平均値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 平均値 | - | 22.1 | 55.5 | 70.2 | 72.7 | [5 empty] | ■ 平均値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 平均値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 平均値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 平均値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 平均値 | - | - | - | - | - | [5 empty] | ■ 平均値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 平均値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 平均値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 平均値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 平均値 | - | - | - | - | - | [5 empty] | ■ 平均値 | 19.1 | 19.2 | 19.6 | 18.5 | 16.1 |  |  |  |  | ■ 平均値 | 48.1 | 44.6 | 42.6 | 43.7 | 45.4 |  |  |  |  | ■ 平均値 | 437.3 | 282.2 | 178.4 | 146.2 | 137.1 |  |  |  |  | ■ 平均値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 平均値 | - | 52.7 | 84.2 | 98.4 | 98.4 | [5 empty] | ■ 平均値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 平均値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 平均値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 平均値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 平均値 | - | - | - | - | -
[48 empty] | 目標値 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 目標値 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 目標値 | - | - | - | - | -
| 該当数値なし用名前定義 |  |  |  | 編集可能項目定義
1 | 水力_設備利用率 |  |  | 1 | 料金契約終了年月日 | [42 empty] | グラフ用 | [10 empty] | グラフ用 | [10 empty] | グラフ用 | [10 empty] | グラフ用 | [9 empty] | グラフ用 | [10 empty] | グラフ用 | [9 empty] | グラフ用 | [9 empty] | グラフ用 | [9 empty] | グラフ用 | [9 empty] | グラフ用 | [10 empty] | グラフ用 | [9 empty] | グラフ用 | [9 empty] | グラフ用 | [9 empty] | グラフ用 | [9 empty] | グラフ用 | [10 empty] | グラフ用 | [9 empty] | グラフ用 | [9 empty] | グラフ用 | [9 empty] | グラフ用 | [9 empty] | グラフ用 | [10 empty] | グラフ用 | [9 empty] | グラフ用 | [9 empty] | グラフ用 | [9 empty] | グラフ用 | [9 empty] | グラフ用 | [10 empty] | グラフ用 | [9 empty] | グラフ用 | [9 empty] | グラフ用 | [9 empty] | グラフ用 | [9 empty] | グラフ用
2 | 水力_修繕費比率 |  |  | 2 | ＦＩＴ適用終了年月日 | [43 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [6 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [6 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [6 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [6 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [6 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [6 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [6 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [6 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005
3 | 水力_企業債残高対料金収入比率 |  |  | 3 | 売電先 | [42 empty] | ■ 当該値 | 97.7 | 119 | 135.4 | 102 | 117.3 | [5 empty] | ■ 当該値 | 203.6 | 244.4 | 279.2 | 179.9 | 205.5 | [5 empty] | ■ 当該値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | ■ 当該値 | 11959.9 | 14097 | 14525.1 | 19839.2 | 17237.1 |  |  |  |  | ■ 当該値 | 21840 | 31283 | 38526 | 23875 | 32065 | [5 empty] | ■ 当該値 | 24.5 | 21.2 | 20.5 | 17.8 | 20.7 |  |  |  |  | ■ 当該値 | 12.3 | 28.6 | 21.3 | 44 | 31.5 |  |  |  |  | ■ 当該値 | 401.8 | 286 | 217.8 | 204.3 | 141.6 |  |  |  |  | ■ 当該値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 当該値 | #N/A | 74.9 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | ■ 当該値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 当該値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 当該値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 当該値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 当該値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | ■ 当該値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 当該値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 当該値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 当該値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 当該値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | ■ 当該値 | 24.5 | 21.2 | 20.5 | 17.8 | 20.7 |  |  |  |  | ■ 当該値 | 12.3 | 28.6 | 21.3 | 44 | 31.5 |  |  |  |  | ■ 当該値 | 401.8 | 286 | 217.8 | 204.3 | 141.6 |  |  |  |  | ■ 当該値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 当該値 | #N/A | 74.9 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | ■ 当該値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 当該値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 当該値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 当該値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 当該値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
4 | 水力_有形固定資産減価償却率 | [46 empty] | ■ 平均値 | 138.2 | 180.2 | 164.5 | 124.7 | 118.8 | [5 empty] | ■ 平均値 | 245.2 | 296.2 | 366.9 | 324.6 | 255.4 | [5 empty] | ■ 平均値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | ■ 平均値 | 7500.6 | 7095.7 | 11717.4 | 17642.5 | 18815.8 |  |  |  |  | ■ 平均値 | 95057 | 120361 | 108538 | 58539 | 37685 | [5 empty] | ■ 平均値 | 40.2 | 42.7 | 38.5 | 37.7 | 33.9 |  |  |  |  | ■ 平均値 | 41.4 | 23.7 | 21.6 | 13.7 | 16.3 |  |  |  |  | ■ 平均値 | 184.7 | 126.1 | 102.5 | 99.7 | 101.4 |  |  |  |  | ■ 平均値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 平均値 | #N/A | 22.1 | 55.5 | 70.2 | 72.7 | [5 empty] | ■ 平均値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 平均値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 平均値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 平均値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 平均値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | ■ 平均値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 平均値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 平均値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 平均値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 平均値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | ■ 平均値 | 19.1 | 19.2 | 19.6 | 18.5 | 16.1 |  |  |  |  | ■ 平均値 | 48.1 | 44.6 | 42.6 | 43.7 | 45.4 |  |  |  |  | ■ 平均値 | 437.3 | 282.2 | 178.4 | 146.2 | 137.1 |  |  |  |  | ■ 平均値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 平均値 | #N/A | 52.7 | 84.2 | 98.4 | 98.4 | [5 empty] | ■ 平均値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 平均値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 平均値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 平均値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 平均値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5 | 水力_FIT収入割合 | [46 empty] | 目標値 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 目標値 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 目標値 | - | - | - | - | -
6 | ごみ_設備利用率
7 | ごみ_修繕費比率
8 | ごみ_企業債残高対料金収入比率 |  |  | 該当数値なし
9 | ごみ_有形固定資産減価償却率
10 | ごみ_FIT収入割合
11 | 風力_設備利用率
12 | 風力_修繕費比率
13 | 風力_企業債残高対料金収入比率
14 | 風力_有形固定資産減価償却率
15 | 風力_FIT収入割合
16 | 太陽光_設備利用率
17 | 太陽光_修繕費比率
18 | 太陽光_企業債残高対料金収入比率
19 | 太陽光_有形固定資産減価償却率
20 | 太陽光_FIT収入割合
該当数値なし